| Общество с ограниченной ответственностью "Служба аттестации рабочих мест"; РОССИЯ, Новосибирская область, 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 63/1, этаж 2, помещение 4; 630001, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, дом 1, офис 314а, Административно-бытовой корпус с пешеходной галереей и столовой; Регистрационный номер - 265 от 08.04.2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21АЗ05 | 04.03.2016 | бессрочно |

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения измерений (оценки) химического фактора

| № | 8299 - Х |  | 20.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (идентификационный номер) |  | (дата) |

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение министерства здравоохранения Республика Бурятия " ГБУЗ Прибайкальская Центральная районная больница"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671260.  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Комарова, 1

2. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действие поверки | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рулетка измерительная FISCO UM5M (5м) | 275 | С-АКЗ/11-10/2022/192917309 | 10.10.2023 | ± 0,1 мм |
| Рулетка измерительная FISCO UM5M (5м) | 288 | 23504-П25/21 | 09.11.2022 | ± 0,1 мм |
| Анализатор-течеискатель АНТ-3М | 2831 | С-ДШД/23-05-2022/157628922 | 22.05.2023 | блок ИКД:±10%; блок ФИД,ФИД-1,ЭХД:± 25%; блок ЭХД-О2:±5%. |
| Газоанализатор универсальный ГАНК-4 | 3194 | С-ТТ/10-02-2022/131632450 | 09.02.2023 | ± 20 % |

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

| Область действия | Наименование нормативного документа |
| --- | --- |
| Измерение | Руководство по эксплуатации «АНАЛИЗАТОР-ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ АНТ-3М» ДКТЦ.413441.104 РЭ (прямые измерения) |
|  | Методика выполнения измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 МВИ-4215-013-56591409-2010/ФР.1.31.2010.08575. Свидетельство об аттестации № 01.00274/1-3-2010 от 19 июля 2010 г. (Углеводороды нефти, Масло минеральное, Метан, Канифоль, Сольвент, Уайт-спирит) Руководство по эксплуатации ГАНК-4 КПГУ 413322 002 РЭ версия V8.21 |
| Оценка | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 N 33н (в ред. Приказов Минтруда России от 20.01.2015 № 24н, от 07.09.2015 № 602н, от 14.11.2016 № 642н, от 27.04.2020 № 213н, от 08.12.2020 N 429-ФЗ, от 30.12.2020 N 503-ФЗ) "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" |
|  | СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 |

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| № (код) РМ | Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора | Дата оценки (измерения) | Факт. уровень | ПДУ | Класс условий труда | Время воздействия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ильинская УБ |  |  |  |  |  |  |
| Общебольничный медицинский персонал |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Старшая медицинская сестра | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| Врачи |  |  |  |  |  |  |
| 86А | Врач-терапевт участковый | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 8299.0001А (86А) | Врач-терапевт участковый | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 91 | Врач-стоматолог | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 88А | Врач-педиатр участковый | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 8299.0002А (88А) | Врач-педиатр участковый | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 96 | Врач-акушер-гинеколог женской консультации | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 101 | Врач ультразвуковой диагностики | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 104 | Врач-рентгенолог | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 8299.0003 | Врач-фтизиатр участковый | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| Средний медицинский персонал |  |  |  |  |  |  |
| 87А | Медицинская сестра участковая кабинета врача-терапевта | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 8299.0004А (87А) | Медицинская сестра участковая кабинета врача-терапевта | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 95 | Медицинская сестра прививочной | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 92 | Медицинская сестра кабинета врача стоматолога | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 89А | Медицинская сестра участковая кабинета врача-педиатра участкового | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 8299.0005А (89А) | Медицинская сестра участковая кабинета врача-педиатра участкового | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 8299.0006 | Медицинская сестра кабинета врача педиатра | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 97 | Акушер женской консультации | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 103 | Медицинская сестра флюорографического кабинета | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 105 | Рентгенолаборант рентгенодиагностического кабинета | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 107 | Медицинская сестра по физиотерапии | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 111 | Медицинская сестра процедурной | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Процедурный кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 5 |
|  | Этанол (этиловый спирт), мг/м³ |  | <500 | 2000/1000 | 2 | 10 |
| Среднесменные значения концентрации: |  |  |  |  |  |  |
|  | Этанол (этиловый спирт), мг/м³ |  | <50 | 1000 | 2 |  |
| 109 | Медицинская сестра стерилизационной | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Стерилизационная |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 99 | Медицинская сестра дневного стационара | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 94 | Медицинская сестра участковая кабинета врача-фтизиатра участкового | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 112 | Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) клинико-диагностической лаборатории (КДЛ) | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 10 |
| 98 | Медицинская сестра кабинета медицинской профилактики | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| Кабинет неотложной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Фельдшер | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| Хирургическое отделение |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Врач-хирург | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 122 | Медицинская сестра перевязочной | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 5 |
|  | Этанол (этиловый спирт), мг/м³ |  | <500 | 2000/1000 | 2 | 10 |
| Среднесменные значения концентрации: |  |  |  |  |  |  |
|  | Этанол (этиловый спирт), мг/м³ |  | <50 | 1000 | 2 |  |
| Детское отделение |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Врач-педиатр | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| Гинекологическое отделение |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Врач-акушер-гинеколог | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 8299.0007 | Акушерка | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| Терапевтическое отделение |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Врач-терапевт | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 133 | Медицинская сестра палатная | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Пост |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 20 |
| Палаты |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 5 |
| Прочий медицинский персонал стационара |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Медицинский дезинфектор | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Участок обслуживания |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 80 |
|  | Этанол (этиловый спирт), мг/м³ |  | <500 | 2000/1000 | 2 | 80 |
| Среднесменные значения концентрации: |  |  |  |  |  |  |
|  | Этанол (этиловый спирт), мг/м³ |  | <400 | 1000 | 2 |  |
| Отделение скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Фельдшер скорой медицинской помощи | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Автомобиль |  |  |  |  |  |  |
|  | Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³ |  | <5 | 5 | 2 | 10 |
|  | Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³ |  | <10 | 20 | 2 | 10 |
|  | Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/, мг/м³ |  | <150 | 900/300 | 2 | 10 |
|  | Комбинация веществ (Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы); Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись)) |  | 0 | 1 | 2 | 10 |
|  | Этанол (этиловый спирт), мг/м³ |  | <500 | 2000/1000 | 2 | 10 |
| Среднесменные значения концентрации: |  |  |  |  |  |  |
|  | Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/, мг/м³ |  | <15 | 300 | 2 |  |
|  | Этанол (этиловый спирт), мг/м³ |  | <50 | 1000 | 2 |  |
| 137 | Фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 10 |
| 138 | Медицинская сестра по приему вызовов и передаче их выездным бригадам | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 10 |
| Итанцинская ВА |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Врач общей практики | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 172 | Медицинская сестра (кабинета врача педиатра) | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 173 | Фельдшер | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 176 | Акушерка | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 177 | Медицинская сестра дневного стационара | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 178 | Медицинская сестра процедурной | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Процедурный кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 5 |
|  | Этанол (этиловый спирт), мг/м³ |  | <500 | 2000/1000 | 2 | 10 |
| Среднесменные значения концентрации: |  |  |  |  |  |  |
|  | Этанол (этиловый спирт), мг/м³ |  | <50 | 1000 | 2 |  |
| Старо-Татауровская ВА |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Врач-терапевт участковый | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 160 | Фельдшер | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 161 | Акушер | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 162 | Медицинская сестра (педиатрическая) | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 8299.0008 | Медицинская сестра процедурная | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Процедурный кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 5 |
|  | Этанол (этиловый спирт), мг/м³ |  | <500 | 2000/1000 | 2 | 10 |
| Среднесменные значения концентрации: |  |  |  |  |  |  |
|  | Этанол (этиловый спирт), мг/м³ |  | <50 | 1000 | 2 |  |
| 163 | Медицинская сестра дневного стационара | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| Таловская ВА |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Врач-терапевт участковый | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 79 | Врач-педиатр участковый | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 77 | Медицинская сестра участковая кабинета врача-терапевта участкового | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 78 | Акушерка | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 80 | Медицинская сестра участковая кабинета врача-педиатра участкового | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 81 | Медицинская сестра (педиатрическая) | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 82 | Медицинская сестра дневного стационара | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| Татауровская ВА |  |  |  |  |  |  |
| 8299.0009 | Врач-терапевт участковый | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 8299.0010 | Врач-педиатр участковый | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 159 | Медицинская сестра участковая кабинета врача терапевта участкового | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 8299.0011 | Фельдшер | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 8299.0012 | Акушерка | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 8299.0013 | Медицинская сестра (педиатрическая) | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| ФАПы |  |  |  |  |  |  |
| ФАП с. Зырянск |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| ФАП с. Ангыр |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| ФАП с. Карымск |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| ФАП с. Котокель |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| ФАП с. Нестерово |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| ФАП с. Гурулёво |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| ФАП с. Кика |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| ФАП с. Горячинск |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 202 | Медицинская сестра | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| ФАП с. Золотой Ключ |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| ФАП с. Соболиха |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| ФАП с. Исток |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| ФАП с. Покровка |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| ФАП с. Таловка |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| ФАП с. Югово |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 211 | Медицинская сестра (педиатрическая) | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| ФАП с. Троицкое |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| ФАП с. Мостовка |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 216 | Фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| 217 | Медицинская сестра (педиатрическая) | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |
| ФАП с. Еловка |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 55 |

5. Заключение:

- для 85 рабочих мест №№ 84, 86А, 8299.0001А (86А), 91, 88А,  8299.0002А (88А), 96, 101, 104, 8299.0003, 87А, 8299.0004А (87А), 95, 92, 89А, 8299.0005А (89А), 8299.0006, 97, 103, 105, 107, 111, 109, 99, 94, 112, 98, 100, 118, 122, 127, 129, 8299.0007, 132, 133, 115, 135, 137, 138, 170, 172, 173, 176, 177, 178, 158, 160, 161, 162,  8299.0008, 163, 76, 79, 77, 78, 80, 81, 82, 8299.0009, 8299.0010, 159, 8299.0011, 8299.0012, 8299.0013, 184, 188, 190, 193, 191, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 215, 216, 217, 218 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Примечание:

классы (подклассы) условий труда 1, 2 - фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

классы (подклассы) условий труда 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4 - фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам.

6. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

| 2340 |  |  |  | Чагдуров Жаргал Тумэнович |  | 23.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

7. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 5205 |  |  |  | Яговцева Олеся Викторовна |  | 23.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |