| Общество с ограниченной ответственностью "Служба аттестации рабочих мест"; РОССИЯ, Новосибирская область, 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 63/1, этаж 2, помещение 4; 630001, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, дом 1, офис 314а, Административно-бытовой корпус с пешеходной галереей и столовой; Регистрационный номер - 265 от 08.04.2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21АЗ05 | 04.03.2016 | бессрочно |

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения измерений (оценки) инфразвука

| № | 8345 - И |  | 09.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (идентификационный номер) |  | (дата) |

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение министерства здравоохранения Республика Бурятия " ГБУЗ Прибайкальская Центральная районная больница"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671260.  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Комарова, 1

2. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действие поверки | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А | ЭФ120729 | С-ДИЭ/11-04-2022/160158721 | 10.04.2023 | Шум, Инфразвук, Ультразвук ±0,7 дБ; Вибрация ±0,3 дБ |
| Рулетка измерительная FISCO UM5M (5м) | 275 | С-АКЗ/11-10/2022/192917309 | 10.10.2023 | ± 0,1 мм |

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

| Область действия | Наименование нормативного документа |
| --- | --- |
| Измерение | Руководство по эксплуатации ПКДУ.411000.001.02 РЭ |
|  | МИ ПКФ-12-006 Однократные прямые измерения уровней звука, звукового давления и вибрации приборами серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА. Методика выполнения измерений. Приложение к руководствам по эксплуатации ПКДУ.411000.005 РЭ, ПКДУ.411000.001.02 РЭ, ПКДУ.411000.001.03 РЭ, ПКДУ.411000.001 РЭ, АВНР.411171.007 РЭ, ПКДУ.411000.001.01 РЭ, РЭ 4381-003-76596538-06, РЭ 4381-002-76596538-06, РЭ 4277-002-76596538-05, ПКДУ.411000.003.01 РЭ |
| Оценка | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 N 33н (в ред. Приказов Минтруда России от 20.01.2015 № 24н, от 07.09.2015 № 602н, от 14.11.2016 № 642н, от 27.04.2020 № 213н, от 08.12.2020 N 429-ФЗ, от 30.12.2020 N 503-ФЗ) "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" |

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| № (код) РМ | Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора | Дата оценки (измерения) | Общий уровень звукового давления, дБ | ПДУ, дБ | Класс условий труда | Время воздействия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 8345.0001 | Фельдшер скорой помощи | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
|  | Автомобиль |  | 80 |  |  | 10 |
|  | Эквивалентный общий уровень звукового давления за 8-часовой рабочий день, дБ"Лин" |  | 74.8 | 110 | 2 |  |
| 8345.0005 | Водитель скорой помощи | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
|  | Автомобиль (кабина) |  | 79 |  |  | 40 |
|  | Эквивалентный общий уровень звукового давления за 8-часовой рабочий день, дБ"Лин" |  | 79.8 | 110 | 2 |  |
| 8345.0006 | Водитель скорой помощи | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
|  | Автомобиль (кабина) |  | 80 |  |  | 40 |
|  | Эквивалентный общий уровень звукового давления за 8-часовой рабочий день, дБ"Лин" |  | 80.8 | 110 | 2 |  |
| 8345.0007 | Водитель скорой помощи | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
|  | Автомобиль (кабина) |  | 77 |  |  | 40 |
|  | Эквивалентный общий уровень звукового давления за 8-часовой рабочий день, дБ"Лин" |  | 77.8 | 110 | 2 |  |
| 8345.0008 | Водитель скорой помощи | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
|  | Автомобиль (кабина) |  | 79 |  |  | 40 |
|  | Эквивалентный общий уровень звукового давления за 8-часовой рабочий день, дБ"Лин" |  | 79.8 | 110 | 2 |  |

5. Заключение:

- для 5 рабочих мест №№ 8345.0001, 8345.0005, 8345.0006, 8345.0007, 8345.0008 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Примечание:

классы (подклассы) условий труда 1, 2 - фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

классы (подклассы) условий труда 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4 - фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам.

6. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

| 2340 |  |  |  | Чагдуров Жаргал Тумэнович |  | 10.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

7. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 5205 |  |  |  | Яговцева Олеся Викторовна |  | 10.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |