| Общество с ограниченной ответственностью "Служба аттестации рабочих мест"; РОССИЯ, Новосибирская область, 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 63/1, этаж 2, помещение 4; 630001, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, дом 1, офис 314а, Административно-бытовой корпус с пешеходной галереей и столовой; Регистрационный номер - 265 от 08.04.2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21АЗ05 | 04.03.2016 | бессрочно |

протокол
оценки травмоопасности рабочего места

| № | 8346.0002- ТО |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата проведения измерений (оценки): 01.11.2022

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение министерства здравоохранения Республика Бурятия " ГБУЗ Прибайкальская Центральная районная больница"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671260.  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Комарова, 1

2.3. Наименование структурного подразделения:  Туркинская ВА

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  8346.0002

3.2. Наименование рабочего места:  Фельдшер скорой медицинской помощи

3.3. Код по ОК 016-94:  27328

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. N 250н (прил.1):

| № п/п | Пункт приказа 250н | Наименование объекта оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7а | а) станция (подстанция) скорой медицинской помощи, жилые, общественные, служебные и другие специализированные объекты, на которых непосредственно осуществляется деятельность медицинских работников |
| 2 | 7б | б) наземный, водный и авиационный виды транспорта, используемые при оказании скорой медицинской помощи, а также задействованные в медицинской эвакуации |
| 3 | 7в | в) медицинское оборудование, которым оснащены автомобили скорой медицинской помощи и иные виды транспорта, используемые при оказании скорой медицинской помощи, а также задействованные в медицинской эвакуации |

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке травмоопасности рабочего места:

| Полное наименование НПА | Короткое наименование НПА |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" | СП 2.1.3678-20 |
| Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (с изменениями на 30 января 2013 года) | ТР ТС 018/2011 |
| Приказ Минздрава России от 14.10.2002 N 313 "Об утверждении отраслевого стандарта "Салоны автомобилей скорой медицинской помощи и их оснащение. Общие технические требования" | ОСТ 91500.07.0001-2002 |
| ГОСТ 12.2.003-91 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности" | ГОСТ 12.2.003-91 |

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места:

| Нормативный правовой акт | Требования нормативных правовых актов | Фактическое состояние объектов оценки травмоопасности на рабочем месте | Оценка соответствия травмоопасности рабочего места нормативным правовым актам по охране труда | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Объект оценки* в соответствии с п. 7а Приказа Минтруда 250н (прил.1) |  |  |  |  |
| СП 2.1.3678-20 | 2.7. Покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. | Требование выполняется | Соответствует | СП 2.1.3678-20 |
| Раздел 2. Объект оценки* в соответствии с п. 7б Приказа Минтруда 250н (прил.1) |  |  |  |  |
| СанПиН 2.1.3.2630-10 | 10.15.1. Для оказания скорой и неотложной медицинской помощи больным и пострадавшим на месте происшествия необходимо иметь специально оснащенный медицинскими изделиями и оборудованием автотранспорт. | Требование выполняется | Соответствует |  |
| ТР ТС 018/2011 | 1.6.14.5. Поверхность стен над плоскостью носилок (включая шкафы и ящики), за исключением окна (окон), должна иметь мягкую обшивку | Требование выполняется | Соответствует |  |
| ТР ТС 018/2011 | 1.6.21. Внутренняя обшивка полностью оборудованного медицинского салона должна выполняться так, чтобы риск травматизма был минимальным. | Требование выполняется | Соответствует |  |
| ТР ТС 018/2011 | 1.6.51. Все предметы внутри салона не должны иметь острых граней или угрожать безопасности людей, находящихся в салоне | Требование выполняется | соответствует |  |
| ТР ТС 018/2011 | 1.6.58.2. Выдвижные ящики должны фиксироваться в открытом и закрытом положениях. | Требование выполняется | Соответствует |  |
| ТР ТС 018/2011 | 1.6.58.3. Дверцы шкафов, полок должны закрываться плавно, без заеданий. Самопроизвольное их открывание при движении автомобиля скорой медицинской помощи не допускается | Требование выполняется | Соответствует |  |
| ОСТ 91500.07.0001-2002 | 4.7.3. Покрытие пола должно быть выполнено из водонепроницаемых, противоскользящих, антистатических материалов. | Требование выполняется | Соответствует |  |
| ОСТ 91500.07.0001-2002 | 6.3.1. Двери салона должны быть оборудованы фиксирующими устройствами закрытия дверей изнутри и запорными устройствами, предотвращающими проникновение посторонних лиц в салон в случае отсутствия в нем персонала. | Требование выполняется | Соответствует |  |
| Раздел 3. Объект оценки* в соответствии с п. 7в Приказа Минтруда 250н (прил.1) |  |  |  |  |
| ГОСТ 12.2.003-91 | 2.1.7. Элементы конструкции производственного оборудования не должны иметь острых углов, кромок, заусенцев и поверхностей с неровностями, представляющих опасность травмирования работающих, если их наличие не определяется функциональным назначением этих элементов. В последнем случае должны быть предусмотрены меры защиты работающих. | Требование выполняется | Соответствует |  |

* - наименование объекта оценки указано в разделе 4 протокола

7. Выводы по результатам оценки:

| Раздел 1: | соответствуют нормативным требованиям |
| --- | --- |
| Раздел 2: | соответствует нормативным требованиям |
| Раздел 3: | в соответствии с нормативными требованиями охраны труда |

8. Заключение:

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда;
- класс травмоопасности (в соответствии с п.10 прил.1 Приказа Минтруда 250н):  допустимый

9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Главный врач ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» |  |  |  | Жамбалов З.Б. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Специалист по охране труда ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» |  |  |  | Лупачева Т.Н. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Юрисконсульт ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» |  |  |  | Васильева М.П. |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Начальник отдела кадров ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» |  |  |  | Решетова Н.В. |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Председатель профсоюзного комитета ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» |  |  |  | Спирина О.А. |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 5205 |  | Эксперт по специальной оценке условий труда |  |  |  | Яговцева Олеся Викторовна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |